## Sheet1
Energy | meter.c => energy_scan() 함수의 copyEregy32() 호출 시 발생
Index | Data | Size (Byte) | Description
1 | id | 1 | channel #
2 | import wh | 8 | 누적 유효 전력량
3 | export wh | 8 | 누적 유효 전력량
4 | import varh | 8 | 누적 무효 전력량
5 | export varh | 8 | 누적 무효 전력량
6 | import vah | 8 | 누적 피상 전력량
7 | export vah | 8 | 누적 피상 전력량
8 | import wh | 8 | 현월 유효 전력량
9 | export wh | 8 | 현월 유효 전력량
10 | import varh | 8 | 현월 무효 전력량
11 | export varh | 8 | 현월 무효 전력량
12 | import vah | 8 | 현월 피상 전력량
13 | export vah | 8 | 현월 피상 전력량
14 | import wh | 8 | 전월 유효 전력량
15 | export wh | 8 | 전월 유효 전력량
16 | import varh | 8 | 전월 무효 전력량
17 | export varh | 8 | 전월 무효 전력량
18 | import vah | 8 | 전월 피상 전력량
19 | export vah | 8 | 전월 피상 전력량
Event | m33.c => checkEvent() 함수에서 발생
1 | id | 1 | channel #
2 | Timestamp | 8 | 이벤트 발생시간
3 | Type | 2 | 이벤트 타입
4 | Duration | 2 | 이벤트 지속시간
5 | Level0 | 4 | A상 값
6 | Level1 | 4 | B상 값
7 | Level2 | 4 | C상 값
EN50160 리포트 데이터 |  |  | Quality.c => updateQualData()에서 발생
| id | 1
| start time | 4 | memory map 참조
| end time | 4
| compliance | 4
| Fvar1 | 2
| Fvar2 | 2
| Volt1 L1 | 2
| Volt1 L2 | 2
| Volt1 L3 | 2
| Volt2 L1 | 2
| Volt2 L2 | 2
| Volt2 L3 | 2
| Voltbal | 2
| Thd L1 | 2
| Thd L2 | 2
| Thd L3 | 2
| HD L1 | 2
| HD L2 | 2
| HD L3 | 2
| Pst [3] | 6
| Plt [3] | 6
| Svolt[3] | 6
| sag[4] | 8
| swell[4] | 8
| shortIntr[4] | 8
| longIntr[4] | 8
| rvc[4] | 8
Alarm
| id | 1 | channel #
| Time | 4 | 발생시간
| chan | 2 | 알람 channel
| condition | 2 | condition
| level | 4 | 설정 레벨
| value | 4 | 계측값
| status | 2 | 상태 | 1: 발생, 0 : 복귀
| count | 2 | 알람 누적 카운트
MaxMin | meter.c => PostScanProc에서 storeMaxMin() 실행 대신 Redis에 쓰기 실행
| id | 1
| varType | 1 | Freq, Temp, U1, U2, U3, Utot, Upp1, Upp2, Upp3, Uppavg, I1, I2,…
| minMax | 1 | 0 : min, 1 : max
| ts | 4 | time_t
EnergyLog |  |  | 매 시간마다 에너지 누적 기록
| id |  | 메모리맵 참조
| timestamp | 4 | 발생시간
| kwh import | 4 | kwh
| kvarh lag | 4 | kvarh
| kvarh lead | 4 | kvarh
| kVAh | 4 | kVAh
Waveform |  |  | 화면이 오픈 되었을 때만 Redis에 기록
| id | 1
| Waveform V1 | 320
| Waveform V2 | 320
| Waveform V3 | 320
| Waveform I1 | 320
| Waveform I2 | 320
| Waveform I3 | 320
| vscale | 4
| iscale | 4
Demand |  | => 사용자가 설정한 주기 마다 저장, energy_scan()함수의 updateMaxDemand()가 양수를 리턴할 때마다 저장
| id |  | 메모리맵 참조
| timestamp | 4 |  | Max Demand
| MD_P[0] | 4 | W import
| timestamp | 4
| MD_P[1] | 4 | W export
| timestamp | 4
| MD_Q[0] | 4 | Var import
| timestamp | 4
| MD_Q[1] | 4 | Var export
| MD_S | 8 | VA
| MD_I[3] | 12 | I
timestamp
| DD_P[2] | 8 | 메모리맵 참조 | Dynamic Demand
| DD_Q[2] | 8
| DD_S | 4
| DD_I[3] | 12
| CD_P[2] | 8 |  | Present Demand
| CD_Q[2] | 8
| CD_S | 4
| PD_P | 4 |  | Predict Demand
Demand Log |  | => 매 15분 마다 Redis에 저장, energy_scan() 함수의 if (pmeter->cntl.dmdTs15m != ptick->sysTick15m) 에서 저장
| id | 1
| DD_P_15 | 4 | 15분 디맨드