## Redis
1 | [6 empty] | 0
RealTime MeterData (1) : HASH |  |  | Realtime PQ/Report (1) : HASH |  |  |  | System Information (0) : HASH
Redis Key | HashField | DataType | Redis Key | HashField | DataType |  | Redis Key | HashField | DataType | Data Content
meter | Time Stamp | DateTime/Timestamp | pq | harmonics | JSON STRING |  | System | setup | JSON STRING | setup.json 파일 내용
| Frequency | float |  | i_harmonics | JSON STRING |  | Service | reboot | INT | 시스템 재시작 flag
| Internal Temp | float |  | waveform | JSON STRING |  |  | save | INT | setup.json 변경 flag
| U1 | float | report | en50160 | JSON STRING |  |  | apply | INT | calibration 설정 변경 flag
| U2 | float |  |  |  |  | calibration | setup | JSON STR | calibration 설정
| U3 | float | [5 empty] | start | INT | calibration 시작
| U~ | float | [5 empty] | end | INT | calibration 종료
| U12 | float | [5 empty] | command | JSON STR | calibration 명령어
| U23 | float | [5 empty] | cflag | INT | 명령어 전송 flag
| U31 | float
| Upp~ | float
| Uunbalance2 | float
| Uunbalance0 | float | Alarm/Event (1) - LIST : LPUSH => RPOP
| U Zero Sequence Mag. | float
| U Zero Sequence angle | float | Redis Key | Type | DataType | Data Format (List Item)
| U Positive Sequence Mag. | float | alarm | List | JSON STRING | { "index": 32, "time": "2025-04-04 18:22:02.000", "status": 1, "condition": 257, "level": 10, "value": 35.929443359375 }
| U Positive Sequence angle | float | event | List | JSON STRING | { "index": 32, "start_ts": "2025-04-28 14:09", "start_ts_ms": 1745816940000, "duration": 88, "type": 1, "mask": 0, "level1": 99.94, "level2": 100.1, "level3": 100.14 }
| U Negative Sequence Mag | float
| U Negative Sequence angle | float
| Angle U1 | float
| Angle U2 | float
| Angle U3 | float
| U Underdeviation L1 | float
| U Underdeviation L2 | float
| U Underdeviation L3 | float
| U Overdeviation L1 | float
| U Overdeviation L2 | float
| U Overdeviation L3 | float
| I1 | float
| I2 | float
| I3 | float
| I~ | float
| I total | float
| In(Measured) | float
| In(Calculated) | float
| I Zero Sequence Mag | float
| I Zero Sequence angle | float
| I Positive Sequence Mag. | float
| I Positive Sequence angle | float
| I Negative Sequence Mag. | float
| I Negative Sequence angle | float
| Angle I1 | float
| Angle I2 | float
| Angle I3 | float
| Iunbalance2 | float
| Iunbalance0 | float
| P1 | float
| P2 | float
| P3 | float
| P total | float
| fP1 | float
| fP2 | float
| fP3 | float
| fP total | float
| Q1 | float
| Q2 | float
| Q3 | float
| Q total | float
| fQ1 | float
| fQ2 | float
| fQ3 | float
| fQ total | float
| S1 | float
| S2 | float
| S3 | float
| S total | float
| fS1 | float
| fS2 | float
| fS3 | float
| fS total | float
| PF1 | float
| PF2 | float
| PF3 | float
| PF total | float
| dPF1 | float
| dPF2 | float
| dPF3 | float
| dPF total | float
| deformed Power D L1 | float
| deformed Power D L2 | float
| deformed Power D L3 | float
| deformed Power D Total | float
| Power Angle(atan(fPt,fQt) L1 | float
| Power Angle(atan(fPt,fQt) L2 | float
| Power Angle(atan(fPt,fQt) L3 | float
| THD V1 | float
| THD V2 | float
| THD V3 | float
| THD V12 | float
| THD V23 | float
| THD V31 | float
| CF V1 | float
| CF V2 | float
| CF V3 | float
| CF V12 | float
| CF V23 | float
| CF V31 | float
| THD I1 | float
| THD I2 | float
| THD I3 | float
| TDD I1 | float
| TDD I2 | float
| TDD I3 | float
| K I1 | float
| K I2 | float
| K I3 | float
| CF I1 | float
| CF I2 | float
| CF I3 | float
| fU1 | float
| fU2 | float
| fU3 | float
| fU~ | float
| fI1 | float
| fI2 | float
| fI3 | float
| fI~ | float
| import kwh | float
| export kwh | float
| import kvarh | float
| export kvarh | float
| kvah | float
| import kwh this month | float
| export kwh this month | float
| import kvarh this month | float
| export kvarh this month | float
| kvah this month | float
| import kwh last month | float
| export kwh last month | float
| import kvarh last month | float
| export kvarh last month | float
| kvah last month | float
| import wh | float
| export wh | float
| import varh | float
| export varh | float
| fr | float
| re | float
| Reset TimeStamp | float
| Frequency_max | float
| Frequency_min | float
| Temp_max | float
| Temp_min | float
| U1_max | float
| U1_min | float
| U2_max | float
| U2_min | float
| U3_max | float
| U3_min | float
| U~_max | float
| U~_min | float
| U12_max | float
| U12_min | float
| U23_max | float
| U23_min | float
| U31_max | float
| U31_min | float
| Upp~_max | float
| Upp~_min | float
| I1_max | float
| I1_min | float
| I2_max | float
| I2_min | float
| I3_max | float
| I3_min | float
| I~_max | float
| I~_min | float
| I total_max | float
| I total_min | float
| In_max | float
| In_min | float
| Isum_max | float
| Isum_min | float
| P1_max | float
| P1_min | float
| P2_max | float
| P2_min | float
| P3_max | float
| P3_min | float
| P total_max | float
| P total_min | float
| Q1_max | float
| Q1_min | float
| Q2_max | float
| Q2_min | float
| Q3_max | float
| Q3_min | float
| Q total_max | float
| Q total_min | float
| S1_max | float
| S1_min | float
| S2_max | float
| S2_min | float
| S3_max | float
| S3_min | float
| S total_max | float
| S total_min | float
| PF L1_max | float
| PF L1_min | float
| PF L2_max | float
| PF L2_min | float
| PF L3_max | float
| PF L3_min | float
| PF total_max | float
| PF total_min | float
| THD U1_max | float
| THD U1_min | float
| THD U2_max | float
| THD U2_min | float
| THD U3_max | float
| THD U3_min | float
| THD U12_max | float
| THD U12_min | float
| THD U23_max | float
| THD U23_min | float
| THD U31_max | float
| THD U31_min | float
| THD I1_max | float
| THD I1_min | float
| THD I2_max | float
| THD I2_min | float
| THD I3_max | float
| THD I3_min | float
| Update TimeStamp | float
| reserved | float
| CRC | float

## Core
SV-500 Core Process
Channel | Thread | Item | From | ToSave | measurement | period
Main | Thread 1 | meter trend | HGET | Influx | trend | setup
| Thread 2 | alarmLog | RPOP |  | alarms | 1 min
| Thread 3 | eventLog | RPOP |  | events | 1 min
| Thread 4 | Diagnosis | RestfulAPI | Redis |  | 5 min
Sub | Thread 1 | meter trend | HGET | Influx | trend | setup
| Thread 2 | alarmLog | RPOP |  | alarms | 1 min
| Thread 3 | eventLog | RPOP |  | events | 1 min
| Thread 4 | Diagnosis | RestfulAPI | Redis |  | 5 min
채널별 트렌드, 알람 설정이 없는 경우는 별도 추가 처리 해야 함
진단 설정이 없는 경우, 예외처리 필요 (General : UseFunction)
Redis 각 항목의 기능 및 core 프로세스의 역할
1. System : Setup.json 파일 내용 중 일반설정정보는 레디스에 저장, 채널정보는 공유메모리에 저장
2. Realtime MeterData, Realtime PQ/Report/Alarm : 계측데이터들은 공유메모리로부터 읽은 데이터를 레디스에 저장
3. Service : core 프로세스에서 reboot 플래그 감시, 시스템 재시작 명령 수행 / calibration 의 start/end/cflag 감시하여 캘리브레이션 명령 수행
4. core 프로세스의 역할
- 레디스 Service - save 감시, setup.json 파일 내용을 읽어서 채널정보를 M33 F/W 에 전달, 레디스의 System 영역 데이터 쓰기
- 레디스 Service - reboot 감시, 시스템 재시작 수행
- 레디스 calibration - start/end/cflag 감시, calibration 명령을 M33 F/W에 전달
- 실시간 계측 데이터를 레디스에 저장
- 프로세스 감시, 레디스 Service - apply 감시 및 프로세스 관리(System - Function 저장내용 반영)
- ftp client 로 waveform file 전송 기능 통합
시스템 설정 저장 시 시스템 동작 절차
1. Web Server - Setup.json 파일 저장, Redis(System - setup) 에 저장 ⇒ Service - save : 1
2. Core Program : Setup.json 파일 내용 중 일반설정정보는 레디스에 저장, 채널정보는 공유메모리에 저장 ⇒ Service - save : 0
3. Core Program : System - Function 내용 읽어서, 필요한 프로세스 실행 처리
4. Web Server : Redis(System - setup) 에서 읽기, 키가 존재하지 않으면 파일내용을 레디스로 업로드 처리